ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

(ГОССТРОЙ СССР)

Ценник

на пусконаладочные работы № 9

Сооружения водоснабжения и канализации

Утвержден

постановлением Государственного

комитета СССР по делам строительства

от 30 декабря 1983 г. № 356

Разработан трестом Оргминудобрения и институтом Гипрохим Минудобрений под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

Редакторы - инженеры В.М. Барзилович( Е.М. Рябов (Госстрой СССР)( Ж.Г. Чернышова (НИИЭС Госстроя СССР)( Г.Н. Грожан( А.Е. Машинистов (трест Оргминудобрения)( Е.М. Григорьян (Гипрохим Минудобрений).

Государственный

комитет СССР

по делам строительства

(Госстрой СССР)

Ценник на пусконаладочные

работы № 9

Сооружения водоснабжения

и канализации

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Ценник предназначен для составления смет и расчетов за выполненные пусконаладочные работы по сооружениям водоснабжения и канализации на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях.

2. Ценник обязателен для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности.

3. Цены пусконаладочных работ определены исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемого освоенного промышленностью оборудования систем и сооружений в соответствии с требованиями 3-й части СНиП, стандартов, технических условий, технологических регламентов, правил, инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку и эксплуатацию оборудования и ведение технологического процесса, а также указаниями Госстроя СССР, Минздрава СССР, Минводхоза СССР и Минрыбхоза СССР о порядке приемки в эксплуатацию очистных сооружений.

Состав пусконаладочных работ, учтенных в ценах, приведен во вводных указаниях к разделам Ценника.

4. В ценах не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на приобретение материальных и топливно-энергетических ресурсов, сырья, приборов, инструмента, приспособлений, вспомогательных материалов и защитных средств, а также содержание персонала заказчика в период проведения пусконаладочных работ.

Внесен

Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР

Утвержден

постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 декабря 1983 г. № 356

Срок введения в действие 1 января 1984 г.

5. В ценах не учтены затраты на пусконаладочные работы по оборудованию и системам, предусмотренным соответствующими межотраслевыми и отраслевыми ценниками.

6. Цены на пусконаладочные работы содержат только основную заработную плату пусконаладочного персонала, учитывающую тарифные ставки и среднемесячные должностные оклады, установленные для работников, занятых в строительстве, по состоянию на 1 января 1980 г., исходя из районного коэффициента, равного 1.

В ценах не учтены и должны дополнительно начисляться в локальных сметах для подрядных организаций:

накладные расходы в размере 60 % от основной заработной платы пусконаладочного персонала;

плановые накопления в размере 6 % от суммы основной заработной платы и накладных расходов.

Средства на покрытие дополнительных затрат пусконаладочных организаций на выплату премий рабочим и инженерно-техническим   работникам — исполнителям пусконаладочных работ, в связи с применением повременно-премиальной системы оплаты труда, должны предусматриваться в сметах на пусконаладочные работы в разделе «Прочие затраты», без включения в объем выполненных пусконаладочных работ.

7. К ценам на пусконаладочные работы должны применяться районные и другие поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты по заработной плате, утвержденные в установленном порядке.

8. При выполнении пусконаладочных работ в условиях, снижающих производительность труда, к ценам следует применять коэффициенты в случаях:

а) наличия в зоне производства работ действующего оборудования (установок) или движения транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям — 1,1;

б) температуры воздуха на рабочем месте более 40 °С в помещениях — 1,25;

в) работы в действующих цехах с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленных предприятий установлен сокращенный рабочий день, а исполнители пусконаладочных работ имеют рабочий день нормальной продолжительности — 1,25.

Примечания: 1. Применение указанных коэффициентов при составлении смет должно обосновываться проектом, а при расчетах за выполненные работы — актами, фиксирующими условия производства работ,

2. В условиях, перечисленных в п. 8, может быть применен только один из приведенных коэффициентов.

9. При выполнении пусконаладочных работ по опытно-промышленным (неосвоенным) сооружениям, установкам стоимость этих работ следует определять по цене аналогичных сооружений или установок (близких по конструкции и технологическому назначению), предусмотренных Ценником, с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога — на основе индивидуальной калькуляции, утвержденной заказчиком.

10. При повторном выполнении пусконаладочных работ к ценам необходимо применять коэффициент 0,5.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы технологического оборудования, частичным .изменением проекта или вынужденной заменой оборудования.

Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика.

11. Цены на пусконаладочные работы приведены в целом по сооружениям, блокам, узлам независимо от количества входящих в них элементов. Цены принимаются в соответствии с наименованием и технической характеристикой сооружений, установок, блоков, узлов (гр. 2 настоящего Ценника). При этом пределы числовых значений (производительность, объем) этой графы со словом «до» следует принимать включительно.

12. При выполнении работ на нескольких однотипных технологических линиях к ценам пусконаладочных работ по сооружениям, блокам, узлам, установкам, входящим во вторую и последующие технологические линии, следует применять коэффициент 0,6.

13. Для расчета цены пусконаладочных работ по сооружениям, узлам, блокам, установкам, производительность которых не укладывается в пределы, указанные в Ценнике, необходимо применять метод, экстраполяции по двум близлежащим показателям ряда с применением коэффициента 0,6.

Пример расчета.

Определить цену пусконаладочных работ горизонтального отстойника производительностью 250 тыс. м3/сут.

Цена пусконаладочных работ горизонтального отстойника производительностью 200 тыс. м3/сут равна 556 руб., а горизонтального отстойника производительностью 100 тыс. м3/сут — 463 руб.

Цена пусконаладочных работ в расчете на 1 тыс. м3/сут в интервале производительности отстойника 100— 200 тыс. м3/сут будет равна:

(556 ( 463)/100 = 0,93 руб.

Увеличение цены на прирост производительности 50 тыс. м3/сут составит:

0,93(50(0,6 = 27,9 руб.

Цена пусконаладочных работ отстойника горизонтального производительностью 250 тыс. м3/сут будет равна:

556 + 27,9 = 584 руб.

14. В случае отсутствия в Ценнике отдельных видов сооружений стоимость пусконаладочных работ по ним определяется в соответствии с Инструкцией о порядке составления смет на пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию предприятиях, зданиях и сооружениях (СН 534-81), утвержденной Госстроем СССР.

15. При составлении смет и расчетах за выполненные работы, включаемые в объем товарной строительной продукции, когда договором предусматривается промежуточная оплата, следует руководствоваться составом пусконаладочных работ, приведенным во вводных указаниях к разделам Ценника.

16. Затраты подрядной организации по командировкам исполнителей наладочных работ сверх 12 % от основной заработной платы, учтенных в накладных расходах, для выполнения работ на объектах, расположенных в местностях, где применяются коэффициенты к заработной плате, на объектах производственного назначения, титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР, а также на объектах, строящихся на основе компенсационных соглашений, должны дополнительно предусматриваться в сметах на пусконаладочные работы в разделе «Прочие затраты». В объем пусконаладочных работ дополнительные затраты по командировкам не включаются.

17. Ценник не может применяться для определения стоимости технического (эксплуатационного) обслуживания, ремонта сооружений и других работ по эксплуатируемым сооружениям действующих предприятий.

18. Расценками учтены затраты на дежурство исполнителей пусконаладочных работ в процессе их выполнения.

19. В случае, если на работников пусконаладочной организации распространяются другие тарифные ставки и должностные оклады, цены следует корректировать.

20. При выполнении пусконаладочных работ по сооружениям водоснабжения и канализации на вновь вводимых в эксплуатацию производствах химической. нефтехимической, химико-фармацевтической и микробиологической промышленности, предусмотренных установленными Госкомтрудом СССР и ВЦСПС Типовыми перечнями профессий, работ и производств № 1 и 2, к ценам пусконаладочных работ этапов 2.2, 2.4—2.7, по сооружениям водоснабжения и этапов 2.2, 2.4—3.3, по сооружениям канализации необходимо применять следующие коэффициенты:

1,1 — на производствах с тяжелыми и вредными условиями труда;

1,2 — на производствах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.

Указанные коэффициенты применяются к ценам пусконаладочных работ этапов 1.4—2.7 по сооружениям водоснабжения и этапов 1.4—3.3 по сооружениям канализации в случае выполнения пусконаладочных работ на действующих производствах.

Примечание. Указанные коэффициенты не разрешается применять совместно с коэффициентами, предусмотренными п. 8.

РАЗДЕЛ 1. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Вводные указания

№ этапа

| Состав работ по периодам и этапам | Процент от общего объема работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ПЕРИОД 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | 1.1. | Организационная и инженерная подготовка работ. Анализ технологической части проекта сооружений водоснабжения. Проведение проверочных расчетов. Представление результатов анализа заказчику. Выдача заключения | 5 |
| 1.2. | Анализ эксплуатационно-технической документации (технологических регламентов, инструкций по рабочим местам, инструкций по технике безопасности и противопожарной безопасности) с выдачей заключения и предложений по корректировке | 4 |
| 1.3. | Составление плана организации подготовительных и пусконаладочных работ с увязкой его с графиком проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования | 3 |
| 1.4. | Подготовка к работе лабораторного оборудования, приборов, реактивов, подбор и отработка методик аналитического контроля на фактическом или смоделированном составе воды. Проведение анализов для проверки соответствия проекту фактического состава воды, подлежащей очистке | 5 |
| 1.5. | Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определение соответствия технических характеристик смонтированных сооружений, приборов, оборудования, узлов, блоков, установок техническим требованиям инструкций заводов-изготовителей и проекту. Выдача замечаний | 10 |
| 1.6. | Разработка и осуществление необходимых для производства пусконаладочных работ мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, утверждаемых заказчиком | 2 |
| 1.7. | Проверка обеспечения сооружений водоснабжения и рабочих мест сырьем, реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами, испытательной аппаратурой и приборами в соответствии с проектом | 2 |
|  | Итого по 1-му периоду | 31 |

|  | ПЕРИОД 2. НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПУСК И ВВОД |
| --- | --- |

| 2.1. | Участие в проводимом строительно-монтажными организациями индивидуальном испытании смонтированного оборудования и сооружений | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке реагентами, промывке водой, продувке сжатым воздухом или газом и испытаниями оборудования и сооружений в комплексе со смежным оборудованием, составление актов испытаний | 2 |
| 2.3. | Наладка, регулировка и настройка вхолостую оборудования, входящего в состав сооружений водоснабжения, узлов, блоков, установок, технологических линий с регулировкой синхронности их работы, предусмотренной проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению | 10 |
| 2,4. | Наладка оборудования, узлов, блоков, установок, входящих в комплекс сооружений водоснабжения в процессе пробного пуска по проектной схеме с проверкой работы систем управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению | 10 |
| 2.5. | Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах | 1 |
| 2.6. | Комплексное опробование сооружений, оборудования, узлов, блоков, установок на рабочих режимах с наладкой технологического процесса, без подачи воды потребителю согласно технологического регламента | 20 |
| 2.7. | Вывод сооружений водоснабжения на проектный технологический режим работы с достижением степени очистки воды, предусмотренной проектом и технологическим регламентом, с подачей воды потребителю, устойчивая работа сооружения в течение 72 ч. Проведение лабораторно-производственного контроля. Выдача рекомендаций по обеспечению устойчивой работы и улучшению условий эксплуатации сооружений | 16 |
| 2.8. | Подготовка материалов, составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных работ и документов о передаче объекта в эксплуатацию | 2 |
|  | Итого по 2-му периоду | 64 |
|  | ПЕРИОД 3. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА |
|  | 3.1. | Составление технического отчета о выполненных пусконаладочных работах с обобщением результатов, выводами, рекомендациями и предложениями проектным организациям | 5 |
|  | Всего по периодам | 100 |

| № позиции | Наименование и техническая характеристика сооружений, установок, блоков, узлов | Единица измерения | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ГРУППА 1. ВОДОЗАБОРНЫЕ

СООРУЖЕНИЯ

9-1

Сооружение водозаборное поверхностных вод с вращающимися сетками (в составе: сетки, эжектор, устройство для промывки сеток), производительностью, м3/ч, до:

100

1 сооружение

| 329 |
| --- |
| 9-2 | 500 | то же | 395 |
| 9-3 | 1000 | » | 460 |
| 9-4 | 5000 | » | 559 |
| 9.5 | 20000 | » | 663 |

9-6

Сооружение водозаборное подземных вод с погружными насосами производительностью, м3/ч, до:

100

»

| 237 |
| --- |
| 9-7 | 500 | » | 331 |
| 9-8 | 2000 | » | 448 |
|  | ГРУППА 2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |

9-16

Станция насосная I подъема производительностью, м3/ч, до:

100

»

| 192 |
| --- |
| 9-17 | 500 | » | 400 |
| 9-18 | 1000 | » | 480 |
| 9-19 | 5000 | » | 527 |
| 9-20 | 20000 | » | 613 |

9-21

Станция насосная II и последующих подъемов оборотного водоснабжения производительностью, м3/ч, до:

100

1 сооружение

| 183 |
| --- |
| 9-22 | 500 | то же | 380 |
| 9-23 | 1000 | » | 456 |
| 9-24 | 5000 | » | 501 |
| 9-25 | 10000 | » | 582 |

9-26

Станция пневматическая насосная производительностью, м3/ч, до:

100

»

| 89,5 |
| --- |
| 9-27 | 500 | » | 125 |
|  | ГРУППА 3. СМЕСИТЕЛИ, ОТСТОЙНИКИ, ОСВЕТЛИТЕЛИ, МИКРОФИЛЬТРЫ, ГИДРОЦИКЛОНЫ |

9-36

Смесители, камеры хлопьеобразования производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

1 узел

| 57 |
| --- |
| 9-37 | 8 | то же | 118 |
| 9.38 | 20 | » | 136 |
| 9-39 | 50 | » | 172 |
| 9-40 | 100 | » | 205 |
| 9-41 | 200 | » | 252 |

|  | Отстойники горизонтальные производительностью, тыс. м3/сут, до: |
| --- | --- |

| 9-42 | 50 | » | 393 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-43 | 100 | » | 463 |
| 9-44 | 200 | » | 556 |

9-45

Отстойники тонкослойные производительностью, тыс, м3/сут, до:

50

»

| 472 |
| --- |
| 9-46 | 100 | » | 558 |
| 9-47 | 200 | » | 670 |

9-48

Отстойники вертикальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 132 |
| --- |
| 9-49 | 3 | » | 190 |

9-50

Отстойники радиальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

50

1 узел

| 433 |
| --- |
| 9-51 | 100 | то же | 511 |
| 9-52 | 200 | » | 614 |

9-53

Осветлители со взвешенным осадком производительностью, тыс. м3/сут, до:

8

»

| 404 |
| --- |
| 9-54 | 20 | » | 425 |
| 9-55 | 30 | » | 443 |

9-56

Гидроциклоны производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 53,4 |
| --- |
| 9-57 | 8 | » | 90 |
| 9-58 | 20 | » | 107 |

9-59

Микрофильтры, барабанные сетки производительностью, тыс. м3/сут, до:

8

»

| 506 |
| --- |
| 9-60 | 20 | » | 545 |
| 9-61 | 50 | » | 617 |
| 9-62 | 100 | » | 727 |
| 9-63 | 200 | » | 837 |
|  | ГРУППА 4.ФИЛЬТРЫ |

9-71

Фильтры открытые, контактные осветлители производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 466 |
| --- |
| 9-72 | 8 | » | 504 |
| 9-73 | 20 | » | 542 |
| 9-74 | 50 | » | 618 |
| 9-75 | 100 | » | 726 |
| 9-76 | 200 | » | 839 |

9-77

Фильтры напорные производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 216 |
| --- |
| 9-78 | 3 | » | 276 |
|  | ГРУППА 5. УСТАНОВКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ |

9-86

Установка для фторирования воды с расходными складами (в составе: эжектор, растворные баки, дозаторы, мешалки) производительностью, тыс. м3/сут по воде, до:

1,6

»

| 109 |
| --- |
| 9-87 | 3 | » | 165 |
| 9-88 | 20 | 1 установка | 298 |
| 9-89 | 50 | то же | 582 |
| 9-90 | 100 | » | 610 |
| 9-91 | 200 | » | 815 |

9-92

Установка магнитной обработки воды (в составе: магнитные аппарат, емкости, насосное оборудование) производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 150 |
| --- |
| 9-93 | 8 | » | 214 |
| 9-94 | 20 | » | 279 |

9-95

Деаэраторы производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 212 |
| --- |
| 9-96 | 8 | » | 244 |
| 9-97 | 20 | » | 302 |
|  | ГРУППА 6. УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ |

9-106

Установка озонирования воды (в составе: озонаторы, холодильная установка осушки воздуха, абсорберы, резервуары) производительностью по озону, кг/ч, до:

2

»

| 108 |
| --- |
| 9-107 | 10 | » | 222 |
| 9-108 | 20 | » | 261 |

9-109

Хлораторная производительностью по хлору, кг/ч, до:

5

»

| 210 |
| --- |
| 9-110 | 30 | » | 350 |
| 9-111 | 50 | » | 690 |
| 9-111а | 100 | » | 810 |

9-112

Установка электролизная по приготовлению гипохлорита натрия для обеззараживания воды производительностью по хлору, кг/сут, до:

5

»

| 175 |
| --- |
| 9-113 | 25 | » | 310 |
| 9-114 | 50 | » | 622 |

9-115

Установка бактерицидная (в составе: камера облучения, подводящие и отводящие трубопроводы, система регулирования подачи воды) производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

1 узел

| 22,9 |
| --- |
| 9-116 | 8 | то же | 35 |
| 9-117 | 20 | » | 46 |
|  | ГРУППА 7. РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО |

9-123

Хозяйство реагентное (в составе: баки мокрого хранения, растворные и расходные баки, насосы-дозаторы):

на 1 реагент производительностью, т/сут, до:

1

»

| 195 |
| --- |
| 9-124 | 5 | » | 253 |
| 9-125 | 20 | » | 364 |

9-126

на 2 реагента производительностью, т/сут, до:

1

»

| 352 |
| --- |
| 9-127 | 5 | » | 458 |
| 9-128 | 20 | » | 656 |

9-129

на 3 реагента производительностью, т/сут, до:

1

»

| 508 |
| --- |
| 9-130 | 5 | » | 661 |
| 9-131 | 20 | » | 948 |

9-132

более 3-х реагентов производительностью, т/сут, до:

1

»

| 665 |
| --- |
| 9-133 | 5 | » | 806 |
| 9-134 | 20 | » | 1088 |
| 9-135 | Хозяйство реагентное для приготовления кислоты (в составе: баки, дозаторы, смесители) производительностью до 1 т/сут товарной кислоты | » | 177 |
|  | ГРУППА 8. УСТАНОВКИ ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ И ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ |

9-141

Станция умягчения или опреснения воды ионным обменом (в составе: катионитовые и анионитовые фильтры, емкостное оборудование):

в 1 ступень производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

1 узел

| 2920 |
| --- |
| 9-142 | 8 | то же | 4470 |
| 9-143 | 20 | » | 5340 |
| 9-144 | 50 | » | 6430 |

9-145

в 2 ступени производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 3250 |
| --- |
| 9-146 | 8 | » | 4740 |
| 9-147 | 20 | » | 5580 |
| 9-148 | 50 | » | 6750 |

9-149

в 3 ступени производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 3440 |
| --- |
| 9-150 | 8 | » | 5670 |
| 9-151 | 20 | » | 6990 |
| 9-152 | 50 | » | 7760 |

9-153

Станция очистки конденсата (в составе: патронные фильтры, Н-катионитовые фильтры) производительностью, тыс. м3/сут, до:

2

»

| 2350 |
| --- |
| 9-154 | 10 | » | 3970 |
| 9-155 | 20 | » | 4430 |

9-156

Установка опреснения воды электролизом,. дистилляцией (в составе: сооружения подготовки исходной воды и аппараты электролиза или дистилляции блоков сброса рассола) производительностью, тыс. м3/сут, до:

10

»

| 6820 |
| --- |
| 9-157 | 30 | » | 7810 |
| 9-158 | Установка опреснения воды гиперфильтрацией производительностью до 1 тыс. м3/сут | » | 3120 |
|  | ГРУППА 9. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ |

9-166

Устройство водоохлаждающее производительностью, м3/ч, до:

100

1 узел

| 652 |
| --- |
| 9-167 | 500 | то же | 1065 |
| 9-168 | 1000 | » | 1600 |
| 9-169 | 5000 | » | 2400 |
| 9-170 | 10000 | » | 3110 |

9-171

Установка по обработке охлаждающей воды (в составе: растворные и расходные баки, перемешивающие устройства, дозаторы) производительностью, м3/ч, до:

100

1 установка

| 195 |
| --- |
| 9-172 | 500 | то же | 202 |
| 9.173 | 1000 | » | 232 |
| 9-174 | 5000 | » | 317 |
| 9-175 | 10000 | » | 388 |
|  | ГРУППА 10. СООРУЖЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ОСАДКА |

9-181

Хозяйство песковое водопровода (в составе: песковые площадки, гидроклассификаторы, система гидротранспорта, насосы) производительностью, тыс. м3/сут по воде, до:

1,6

1 блок

| 306 |
| --- |
| 9-182 | 8 | то же | 608 |
| 9-183 | 20 | » | 750 |
| 9-184 | 50 | » | 835 |
| 9-185 | 100 | » | 888 |
| 9-186 | 200 | » | 930 |

9-187

Сгустители осадков производительностью, тыс. м3/сут по воде, до:

1,6

1 узел

| 250 |
| --- |
| 9-188 | 8 | то же | 285 |
| 9-189 | 20 | » | 326 |
| 9-190 | 50 | » | 374 |
| 9-191 | 100 | » | 420 |
| 9-192 | 200 | » | 479 |
|  | ГРУППА 11. УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ |

9-201

Установки водоочистные типа «Струя» (в составе: насосная станция, сетчатый фильтр, отстойник, песчаный фильтр, реагентное хозяйство) производительностью, м3/сут, до:

400

1 установка

| 1680 |
| --- |
| 9-202 | 600 | то же | 1950 |

РАЗДЕЛ 2. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Вводные указания

№

этапа

| Состав работ по периодам и этапам | Процент от общего объема работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ПЕРИОД 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | 1.1. | Организационная и инженерная подготовка работ. Анализ технологической части проекта сооружений канализации. Проведение проверочных расчетов. Представление результатов анализа заказчику. Выдача заключения | 5 |
| 1.2. | Анализ эксплуатационно-технической документации (технологических регламентов, инструкций по рабочим местам, инструкций по технике безопасности и противопожарной безопасности) с выдачей заключения и предложений по корректировке | 4 |
| 1.3. | Составление плана организации подготовив тельных и пусконаладочных работ с увязкой его с графиком проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования | 3 |
| 1.4. | Подготовка к работе лабораторного оборудования, приборов, реактивов, подбор и отработка методик аналитического контроля на фактическом или смоделированном составе сточных вод. Проведение анализов для проверки соответствия проекту фактического состава сточных под, подлежащих очистке | 7 |
| 1.5. | Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определение соответствия технических характеристик смонтированных сооружений, приборов, оборудования, узлов, блоков, установок техническим требованиям инструкций заводов-изготовителей и проекту. Выдача заключения | 8 |
| 1.6. | Разработка и осуществление необходимых для производства пусконаладочных работ мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, утверждаемых заказчиком | 2 |
| 1.7. | Проверка обеспечения сооружения канализации и рабочих мест сырьем, реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами, испытательной аппаратурой и приборами в соответствии с проектом | 2 |

|  | Итого по 1-му периоду | 31 |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРИОД 2. НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | 2.1. | Участие в проводимом строительно-монтажными организациями индивидуальном испытании смонтированного оборудования и сооружений | 3 |
| 2.2. | Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке реагентами, промывке водой, продувке сжатым воздухом или газом и испытаниями оборудования и сооружений в комплексе со смежным оборудованием, составление актов испытаний | 2 |
| 2.3. | Наладка, регулировка и настройка вхолостую оборудования, входящего в состав сооружений канализации, узлов, блоков, установок, технологических линий с регулировкой синхронности их работы, предусмотренной проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению | 6 |
| 2.4. | Наладка оборудования, узлов, блоков, установок, технологических линий, входящих в комплекс сооружений канализации в процессе пробного пуска по проектной схеме на воде с проверкой работы систем управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению | 6 |
| 2.5. | Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах | 1 |
| 2.6. | Комплексное опробование сооружений, оборудования, узлов, блоков, установок, технологических линий на стачной воде. Разработка мероприятий по обеспечению надежной работы сооружений. Выдача заключений о готовности сооружений к технологической наладке согласно требованиям технологического регламента | 2 |

|  | Итого по 2-му периоду | 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРИОД 3. НАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СООРУЖЕНИЯ И ПУСК СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА |
|  | 3.1. | Отработка режимов и наладка технологического процесса работы отдельных узлов, блоков, установок, сооружений на реальных стоках; выявление нарушений технологического режима и их устранение | 10 |
| 3.2. | Комплексная наладка технологического процесса работы сооружений с проведением лабораторно-производственного контроля очистки сточных вод. Выявление нарушений технологического процесса в работе сооружений и их устранение | 20 |
| 3.3. | Отработка технологического процесса работы очистных сооружений на проектном или фактическом количестве сточных вод с достижением степени очистки на устойчивом режиме, предусмотренной проектом. Проведение лабораторно-производственного контроля. Составление акта об окончании наладки технологического режима | 10 |
| 3.4. | Разработка и выдача рекомендаций по обеспечению устойчивой работы и улучшению условий эксплуатации сооружений | 2 |
| 3.5. | Подготовка материалов, составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных работ и документов о передаче объекта в эксплуатацию | 2 |

|  | Итого по 3-му периоду | 44 |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРИОД 4. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА | 5 |
|  | Всего по периодам | 100 |

| № позиции | Наименование и техническая характеристика сооружений, установок, блоков, узлов | Единица измерения | Цена. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ГРУППА 1. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |

9-230

Станция насосная перекачки сточных вод производительностью, м3/ч, до:

100

1 сооружение

| 213 |
| --- |
| 9-231 | 500 | то же | 444 |
| 9-232 | 1000 | » | 533 |
| 9-233 | 5000 | » | 586 |
| 9-234 | 10000 | » | 645 |

ГРУППА 2. СООРУЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

9-240

Решетка механизированная с дробилками производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

1 узел

| 36,4 |
| --- |
| 9-241 | 8 | то же | 74,8 |
| 9-242 | 20 | » | 90 |
| 9-243 | 50 | » | 117 |
| 9-244 | 100 | » | 136 |
| 9-245 | 200 | » | 176 |

9-246

Решетки-дробилки производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

1 узел

| 32,9 |
| --- |
| 9-247 | 8 | то же | 58,5 |
| 9-248 | 20 | » | 70 |
| 9-249 | 50 | » | 91 |
| 9-250 | 100 | » | 105 |
| 9-251 | 200 | » | 136 |

9-252

Песколовки производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 74,5 |
| --- |
| 9-253 | 8 | » | 130 |
| 9-254 | 20 | » | 156 |
| 9-255 | 50 | » | 203 |
| 9-256 | 100 | » | 234 |
| 9-257 | 200 | » |

304

9-258

Нефтеловушка, продуктоловушка производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 68,4 |
| --- |
| 9-259 | 8 | » | 143 |
| 9-260 | 20 | » | 172 |

9-261

Волокноуловители производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 51,3 |
| --- |
| 9-262 | 8 | » | 74 |
| 9-263 | 20 | » | 98 |

9-264

Гидроциклоны производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 25,6 |
| --- |
| 9-265 | 6 | » | 37,8 |

9-256

Преаэратор, биокоагулятор производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 75,6 |
| --- |
| 9-267 | 8 | » | 127 |
| 9-268 | 20 | » | 164 |
| 9-269 | 50 | » | 196 |
| 9-270 | 100 | » | 218 |
| 9-271 | 200 | » | 243 |

9-272

Отстойники первичные вертикальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 197 |
| --- |
| 9-273 | 8 | » | 266 |
| 9-274 | 20 | » | 284 |
| 9-275 | 50 | » | 305 |

9-276

Отстойники первичные горизонтальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

20

1 узел

| 575 |
| --- |
| 9-277 | 50 | то же | 690 |
| 9-278 | 100 | » | 794 |
| 9-279 | 200 | » | 1030 |

9-280

Отстойники первичные радиальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

20

»

| 643 |
| --- |
| 9-281 | 50 | » | 772 |
| 9-282 | 100 | » | 888 |
| 9-283 | 200 | » | 1150 |

9-284

Отстойники вторичные вертикальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 197 |
| --- |
| 9-285 | 8 | » | 284 |
| 9-286 | 20 | » | 305 |
| 9-286а | 50 | » | 350 |

9-287

Отстойники вторичные горизонтальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

50

»

| 694 |
| --- |
| 9-288 | 100 | » | 810 |
| 9-289 | 200 | » | 1020 |

9-290

Отстойники вторичные радиальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

50

»

| 757 |
| --- |
| 9-291 | 100 | » | 960 |
| 9-292 | 200 | » | 1210 |

9-293

Отстойники двухъярусные производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 132 |
| --- |
| 9-294 | 10 | » | 284 |

9-295

Осветлители-перегниватели производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 318 |
| --- |
| 9-296 | 10 | » | 602 |

9-297

Флотаторы, флотаторы-отстойники производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 652 |
| --- |
| 9-298 | 8 | » | 678 |
| 9-299 | 20 | » | 710 |

9-300

Электрофлотаторы производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

1 узел

| 415 |
| --- |
| 9-301 | 8 | то же | 530 |
|  | ГРУППА 3. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |

9-306

Биофильтр производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 324 |
| --- |
| 9-307 | 8 | » | 548 |
| 9-308 | 20 | » | 626 |
| 9-309 | 50 | » | 682 |

9-310

Аэрофильтры производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 380 |
| --- |
| 9-311 | 8 | » | 695 |
| 9-312 | 20 | » | 788 |
| 9-313 | 50 | » | 880 |

9-314

Аэротенки производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 381 |
| --- |
| 9-315 | 8 | » | 523 |
| 9-316 | 20 | » | 777 |
| 9-317 | 50 | » | 910 |
| 9-318 | 100 | » | 1122 |
| 9-319 | 200 | » | 1599 |

9-320

Аэротенки-отстойники производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 392 |
| --- |
| 9-321 | 8 | » | 652 |
| 9-322 | 20 | » | 850 |
| 9-323 | 50 | » | 1060 |

9-324

Аэротенки с механической и пневмомеханической аэрацией производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 432 |
| --- |
| 9-325 | 8 | » | 602 |
| 9-326 | 20 | » | 830 |
| 9-327 | 50 | » | 1210 |
| 9-328 | 100 | » | 1640 |
| 9-329 | 200 | » | 2200 |

9-330

Окситенки производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

1 узел

| 512 |
| --- |
| 9-331 | 8 | то же | 686 |
| 9-332 | 20 | » | 804 |
| 9-333 | 50 | » | 822 |
| 9-334 | 100 | » | 876 |
|  | ГРУППА 4. СООРУЖЕНИЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |

9-340

Фильтр с плавающей загрузкой производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 221 |
| --- |
| 9-341 | 8 | » | 402 |

9-342

Биологический пруд с механической аэрацией производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 247 |
| --- |
| 9-343 | 8 | » | 357 |
| 9-344 | 20 | » | 428 |
| 9-345 | 50 | » | 550 |
| 9-346 | 100 | » | 639 |
| 9-347 | 200 | » | 831 |

9-348

Сооружение нитроденитрификации производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 310 |
| --- |
| 9-349 | 8 | » | 433 |
| 9-350 | 20 | » | 558 |
| 9-351 | 50 | » | 720 |
| 9-352 | 100 | » | 830 |
| 9-353 | 200 | » | 1110 |
|  | ГРУППА 5. СООРУЖЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |

9-360

Смесители производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

»

| 49,8 |
| --- |
| 9-361 | 8 | » | 108 |
| 9-362 | 20 | » | 130 |
| 9-363 | 50 | » | 169 |
| 9-364 | 100 | » | 194 |
| 9-365 | 200 | » | 252 |

9-366

Усреднители объемом, тыс. м3, до:

1

1 узел

| 126 |
| --- |
| 9-367 | 50 | то же | 194 |
| 9-368 | 100 | » | 223 |
| 9-369 | 200 | » | 290 |
| 9-370 | Реагентное хозяйство для приготовления биогенных добавок с дозировочными устройствами (в составе баков концентрированного раствора, расходных баков, перемешивающих устройств, насосов-дозаторов, механизмов загрузки) производительностью до 1 т/сут | 1 блок | 725 |

9-371

Установка сорбционная с регенерацией (в составе: фильтры, мешалки, реагентное хозяйство сорбента, отстойник, насосы, коммуникации) производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6

1 установка

| 802 |
| --- |
| 9-372 | 8 | то же | 1130 |
|  | ГРУППА 6. СООРУЖЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОСАДКОВ |

9-378

Илоуплотннтели объемом, тыс., м3, до:

1

1 узел

| 77 |
| --- |
| 9-379 | 5 | то же | 168 |

9-380

Метантенки полезным объемом, тыс. м3, до:

8

»

| 666 |
| --- |
| 9-381 | 20 | » | 1927 |

9-382

Стабилизаторы аэробные объемом, тыс, м3, до:

2

»

| 427 |
| --- |
| 9.383 | 10 | » | 538 |
| 9-384 | Устройство бункерное для складировании и отмывки песка объемом, до 5 м3 | » | 92 |

9-385

Установка для механического обезвоживания осадка, шлама на фильтр-прессах (в составе: илоуплотнители, насосы, реагентное хозяйство, фильтр-прессы) производительностью, т/сут по сухому веществу, до:

5

1 установка

| 1230 |
| --- |
| 9-386 | 20 | то же | 3140 |

9-387

Установка для механического обезвоживания Осадка, шлама на центрифугах (в составе: решетка-дробилка, центрифуга, насосы, ленточные транспортеры, гидроциклон) производительностью, т/сут по сухому веществу, до:

2

»

| 722 |
| --- |
| 9-388 | 10 | » | 2150 |

9-389

Установка для обезвоживания осадка на вакуум-фильтрах (в составе: илоуплотнители. насосы, вакуум-насосы, реагентное хозяйство, вакуум-фильтры, транспортеры, камеры промывки) производительностью, т/сут по сухому веществу, до:

5

»

| 1180 |
| --- |
| 9-390 | 20 | » | 3540 |
| 9-391 | Установка дегельминтизации осадков (в составе: бункера, транспортеры, горелки) производительностью до 5 т/сут | » | 1820 |
|  | ГРУППА 7. МАЛЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| 9-401 | Сооружения малые очистные, циркуляционные окислительные каналы (в составе: решетки, сооружения биологической очистки, вторичные отстойники, контактные резервуары, обеззараживающая установка, насосная станция) производительностью до 1500 м3/сут | » | 1990 |

9-402

Компактные установки типа КУ и БИО производительностью, м3/сут, до:

50

»

| 365 |
| --- |
| 9-403 | 100 | » | 448 |
| 9-404 | 200 | » | 720 |